## 仕訳
工 事 費 仕 訳 書
| 工 事 名 称； | 沖縄県立宮古病院１階夜間救急外来改修工事（電気）
構 造；
| 面 積； | ｍ2
| 総 金 額； | 0 | － （直接工事費）
工 事 別 内 訳
No | 工 事 別 |  | 金 額 | % | 備 考
1 | 電灯設備工事 |  | 0
2 | 自動火災報知設備工事 |  | 0
3 | 放送設備工事 |  | 0
4 | 構内LAN設備工事 |  | 0
5 | 発生材処分 |  | 0 |  | 発生材処分費の計
0
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
| 合 計 |  | 0

## 電灯
内 訳 書
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 電灯設備工事
イ）配管工事
| 電線管 | PF16 隠蔽 | 1 | ｍ |  | 0
| 電線管 | PF22 隠蔽 | 25 | ｍ |  | 0
| 1種金属線ぴ | MM-A | 13 | ｍ |  | 0
MM-A用
| ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 露出型1個用 | 8 | 個 |  | 0
鉛相当量2.0mm
| Ｘ線防護用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 1個用 | 2 | 個 |  | 0
| Ｘ線防護用 | 鉛相当量2.0mm
| アウトレットボックス | 中型四角浅型 | 8 | 個 |  | 0
樹脂製
| アウトレットボックス | 中型四角浅型 | 5 | 個 |  | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
ロ）配線工事
波管内
| 電線・ケーブル | EM-EEF1.6-2C | 8 | ｍ |  | 0
ｺﾛｶﾞｼ
| 電線・ケーブル | EM-EEF1.6-2C | 7 | ｍ |  | 0
波管内
| 電線・ケーブル | EM-EEF2.0-3C | 35 | ｍ |  | 0
ｺﾛｶﾞｼ
| 電線・ケーブル | EM-EEF2.0-3C | 102 | ｍ |  | 0
ｺﾛｶﾞｼ
| 電線・ケーブル | EM-EEF2.0-2C | 46 | ｍ |  | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
ハ）機器工事
| 照明器具 A | LRS3-4-65 | 19 | 台 |  | 0
| 照明器具 B | LRS3-2-30 | 3 | 台 |  | 0
| 照明器具 C | LRS6-4-48 LE9 | 2 | 台 |  | 0
1585Lm
| 照明器具 D | AC100-242V LED11.6W | 4 | 台 |  | 0
標示灯
| 照明器具 E | LED6W×1 | 1 | 台 |  | 0
| 照明器具 F | K0-LRS11-D6 | 1 | 台 |  | 0
樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ
| タンブラスイッチ | 1P15A×2 | 1 | 個 |  | 0
| セレクトスイッチ | 4回路 | 1 | 個 |  | 0
樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ
| 換気扇用スイッチ | 強弱切換 | 2 | 個 |  | 0
樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ
| コンセント | 2P15A×2E,ET | 10 | 個 |  | 0
樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ
| コンセント | 3P30A×1E（E極付) | 1 | 個 |  | 0
| リーラーコンセント | 2P15A×2,接地極 | 5 | 個 |  | 0
樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ
| 引掛コンセント | 3P15A×1E(E極付) | 1 | 個 |  | 0
発生材再利用
| 換気扇ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ロスナイ用 | 2 | 個 |  | 0
発生材再利用
| 空調機ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ |  | 1 | 個 |  | 0
鉛相当量2.0mm
| Ｘ線防護工事 | 照明器具 | 4 | ヶ所 |  | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
ニ）撤去工事
| 照明器具 | 埋込 40W*2型 | 19 | 台 |  | 0
| 照明器具 | 埋込 40W*1型 | 2 | 台 |  | 0
| 照明器具 | 埋込 20W*2型 | 3 | 台 |  | 0
ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ
| 照明器具 | φ150 | 5 | 台 |  | 0
樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ
| タンブラスイッチ | 1P15A×2 | 1 | 個 |  | 0
| セレクトスイッチ | 4回路 | 1 | 個 |  | 0
再利用撤去
| 換気扇ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ロスナイ用 | 2 | 個 |  | 0
再利用撤去
| 空調機ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ |  | 1 | 個 |  | 0
| コンセント | 2P15A×2E,ET | 13 | 個 |  | 0
波管内
| 電線・ケーブル | EM-EEF2.0-3C | 27 | ｍ |  | 0
ｺﾛｶﾞｼ
| 電線・ケーブル | EM-EEF2.0-3C | 95 | ｍ |  | 0
隠ぺい
| 電線管 | PF22 | 25 | ｍ |  | 0
樹脂製
| アウトレットボックス | D44 浅型 | 14 | 個 |  | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
| 合計 |  |  |  |  | 0

## 自火報
内 訳 書
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2 | 自動火災報知設備工事
【改修工事】
発生材再利用
| 煙感知器 | 光電式ｽﾎﾟｯﾄ型2種 | 1 | 個 |  | 0
| Ｘ線防護用 | 鉛相当量2.0mm
| アウトレットボックス | 中型四角浅型 | 1 | 個 |  | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
【撤去工事】
再利用撤去
| 煙感知器 | 光電式ｽﾎﾟｯﾄ型2種 | 1 | 個 |  | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
| ２の計 |  |  |  |  | 0
3 | 放送設備工事
【改修工事】
発生材再利用
| 天井埋込スピーカー | SC4Hi -3V0-M | 1 | 個 |  | 0
| 音量調整器 | 3W 樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | 個 |  | 0
波管
| 耐熱ケーブル | EM-HP1.2-3C | 1 | ｍ |  | 0
ｺﾛｶﾞｼ
| 耐熱ケーブル | EM-HP1.2-3C | 2 | ｍ |  | 0
隠ぺい
| 電線管 | PF16 | 1 | ｍ |  | 0
鉛相当量2.0mm
| Ｘ線防護用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 1個用 | 1 | 個 |  | 0
鉛相当量2.0mm
| Ｘ線防護工事 | スピーカ用 | 1 | ヶ所 |  | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
【撤去工事】
再利用撤去
| 天井埋込スピーカー | SC4Hi -3V0-M | 1 | 個 |  | 0
| 音量調整器 | 3W 樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | 個 |  | 0
波管
| 耐熱ケーブル | EM-HP1.2-3C | 1 | ｍ |  | 0
ｺﾛｶﾞｼ
| 耐熱ケーブル | EM-HP1.2-3C | 1 | ｍ |  | 0
隠ぺい
| 電線管 | PF16 | 1 | ｍ |  | 0
| アウトレットボックス | 中型44 樹脂製 | 1 | 個 |  | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
| ２の計 |  |  |  |  | 0

## LAN
内 訳 書
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
4 | 構内LAN設備工事
【改修工事】
壁用
| 情報コンセント | 埋込8極4芯 | 6 | 個 |  | 0
露出型
| 情報コンセント | 8極4芯×2個口 | 3 | 個 |  | 0
| 電線管 | PF16 隠蔽 | 7 | ｍ |  | 0
| 1種金属線ぴ | MM-A | 3 | ｍ |  | 0
MM-A用
| ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 露出型1個用 | 3 | 個 |  | 0
| アウトレットボックス | 中型44 樹脂製 | 5 | 個 |  | 0
| Ｘ線防護用 | 鉛相当量2.0mm
| アウトレットボックス | 中型四角浅型 | 1 | 個 |  | 0
波管
| LANケーブル | EM-UTP0.5-4P CAT/6 | 14 | ｍ |  | 0
ｺﾛｶﾞｼ
| LANケーブル | EM-UTP0.5-4P/Cat6 | 44 | ｍ |  | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
【撤去工事】
壁用
| 情報コンセント | 埋込8極4芯 | 5 | 個 |  | 0
壁用
| 電話用コンセント | 埋込6極4芯 | 3 | 個 |  | 0
| 電線管 | PF16 隠蔽 | 15 | ｍ |  | 0
| アウトレットボックス | 中型44 樹脂製 | 8 | 個 |  | 0
| 小計 |  |  |  |  | 0
| ４の計 |  |  |  |  | 0

## 発生材処分
内 訳 書
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
5 | 発生材処分
| 産業廃棄物処分 | 電気器具混合屑 | 30 | Kg |  | 0
| 産業廃棄物処分 | 樹脂製屑 | 6 | Kg |  | 0
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 人力積込
| 産業廃棄物運搬費 | DID無8.5Km以下（ﾎﾞｰﾄﾞ類） | 1 | ㎥ |  | 0
水銀使用製品
| 産業廃棄物処分 | 蛍光灯ランプ | 11 | Kg |  | 0
| 産業廃棄物運搬費 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 人力
| 現場～平良港 | DID無し16Km以下 ﾎﾞｰﾄﾞ類 | 1 | ㎥ |  | 0
平良港～那覇新港
| 海上輸送費 | 10フィートコンテナ | 1 | 式 |  | 0
産業廃棄物運搬費
| 那覇新港～工場 |  | 1 | 式 |  | 0
| スクラップ控除 | 下銅線 | 20 | Kg |  | 0
処分費の計
| 5の計 |  |  |  |  | 0 | 0